## Sheet1
2.pielikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
iepirkumam
“Būvmateriālu, elektropreču un santehnikas iegāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vajadzībām”
|  | (iepirkuma identifikācijas numurs JAK/2018/___) | JAK/2018/3/ESF
Pasūtītājs |  |  |  | Pretendents
Nr. | Preces nosaukums un tehniskā specifikācija* | Mērvienība | Apjoms | Piedāvātas preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | Cena par vienu vienību bez PVN, EUR
p.k. |  |  | (konkrēts apjoms tiek noteikts līguma izpildes laikā) |  | (norādīt ne vairāk kā 2 ciparus aiz komata)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Krāsas un gruntis
(pretendentam jānodrošina iespēja veikt krāsu tonēšanu, nemainot piedāvāto cenu konkrētam krāsu tonim un tilpumam)
1 | Krāsa sienām, Vivaplast 12, 9 litri | gab. | 1
2 | Krāsa sienām, Vivaplast 12, 2.7 litri | gab. | 1
3 | Krāsa sienām, Vivaplast 12, 0.9 litri | gab. | 1
4 | Krāsa sienām, Vivaplast 7, 9 litri | gab. | 1
5 | Krāsa sienām, Vivaplast 7, 2.7 litri | gab. | 1
6 | Krāsa sienām, Vivaplast 7, 0.9 litri | gab. | 1
7 | Krāsa griestiem, Siroplast 2, 9 litri | gab. | 1
8 | Krāsa griestiem, Siroplast 2, 2.7 litri | gab. | 1
9 | Krāsa griestiem, Siroplast 2, 0.9 litri | gab. | 1
10 | Alkīda krāsa, Vivatop, 9 litri | gab. | 1
11 | Alkīda krāsa, Vivatop, 2.7 litri | gab. | 1
12 | Alkīda krāsa, Vivatop, 0.9 litri | gab. | 1
13 | Krāsa fasādes remontam, Hansa sokkel, 9 litri | gab. | 1
14 | Krāsa fasādes remontam, Hansa sokkel, 2.7 litri | gab. | 1
15 | Krāsa fasādes remontam, Hansa sokkel, 0.9 litri | gab. | 1
16 | Galdniecības špaktele, Vivacolor Snickeri, 2.5 litri | gab. | 1
17 | Galdniecības špaktele, Vivacolor Snickeri, 0.6 litri | gab. | 1
18 | Krāsa grunts metālam, Korrostop, 2.7 litri | gab. | 1
19 | Krāsa grunts metālam, Korrostop, 0.9 litri | gab. | 1
20 | Krāsa metālam, Pantser, 2.7 litri | gab. | 1
21 | Krāsa metālam, Pantser, 0.9 litri | gab. | 1
22 | Grunts kokam, Robitix, 2.7 litri | gab. | 1
23 | Grunts kokam, Robitix, 0.9 litri | gab. | 1
24 | Grunts, Knauf Betokontakt, 5 kg | gab. | 1
25 | Grunts, Knauf Betokontakt, 20 kg | gab. | 1
26 | Dziļumgrunts, Knauf Tiefengrund, 15 litri | gab. | 1
27 | Dziļumgrunts, Knauf Tiefengrund, 5 litri | gab. | 1
28 | Krāsa grīdai – ātri žūstoša, nodilumizturīga alkīda emalja, ar paātrinātu žūšanu, augstāku pārklājuma cietību un nodilumizturību. Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos. Uzklājama ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. 10 litri, brūna, bēša | gab. | 1
29 | Krāsa grīdai – ātri žūstoša, nodilumizturīga uralkīda emalja, ar paātrinātu žūšanu, augstāku pārklājuma cietību un nodilumizturību. Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos. Uzklājama ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. 10 litri, pelēka | gab. | 1
Ģipškartons remonta darbiem
30 | Ģipškartons, parastais | m2 | 1
31 | Ģipškartons, mitrumizturīgais | m2 | 1
32 | Šuvju špaktele, Uniflot, 25 kg Uniflot 25 kg vai analogs | gab. | 1
33 | Profils CD, 3 m | gab. | 1
34 | Profils CD, 4 m | gab. | 1
35 | Profils CW-P 100/3000 | gab. | 1
36 | Profils CW-P 50/3000 | gab. | 1
37 | Profils CW-P 75/3000 | gab. | 1
38 | Profils CW-P 75/4000 | gab. | 1
39 | Profils UD, 3 m | gab. | 1
40 | Profils UW 100 | gab. | 1
41 | Profils UW-P 75/4 m | gab. | 1
Sausie maisījumi remonta darbiem
42 | Uniflot, 25 kg | gab. | 1
43 | Uniflot, 5 kg | gab. | 1
44 | Rotband, 30 kg | gab. | 1
45 | Vetonit LR, 25 kg | gab. | 1
46 | Vetonit VH, 25 kg | gab. | 1
47 | Vetonit 3000, 25 kg | gab. | 1
48 | Java, Sakret PM, 40 kg | gab. | 1
49 | Betons/klons, Masterline, 40 kg | gab. | 1
50 | Perlfix, 30 kg | gab. | 1
51 | Gatavā špaktele, Sheetrock (zilā vieglā), 20 kg | gab. | 1
52 | Apmetums, MP-75, 30 kg | gab. | 1
53 | Sausais apmetums, ROTBAND, 30 kg | gab. | 1
54 | Cements, M500, 40 kg | gab. | 1
55 | Līmešanas un armēšanas java, Sakret BAK, 25 kg | gab. | 1
56 | Sausais betons, Sakret BE, 25 kg | gab. | 1
57 | Pašizlīdzinošs līdzinātājs betona virsmu līdzināšanai, kārtas biezums 0-5 mm, Vetonit 3000, 25 kg | gab. | 1
58 | Pašizlīdzinošs nobeiguma līdzinātājs visu veidu grīdu virsmām, Vetonit 5500, 25 kg | gab. | 1
59 | Ģipsis, KNAUF Baugips, 25 kg | gab. | 1
60 | Ātri cietējoša remont java, 1-40 mm, ALU Planitop 400, 5 kg | gab. | 1
61 | Remont java, S06, 25 kg | gab. | 1
62 | Remont java, S30, 25 kg | gab. | 1
63 | Dekoratīvais apmetums, 2.5 mm, grauds, Cerasit CT-35, 25 kg | gab. | 1
64 | Stūra šina ģipškartonam/cinkota/3m – cinkota stūra šina, ko izmanto pie reģipša konstrukciju stūriem, lai atvieglotu to noklāšanu ar apmetumu un paaugstinātu izturību pret drupšanu. Garums 3 m, platums 25 mm | gab. | 1
65 | Apmetuma vadula – cinkota apmetuma vadula, ko izmanto vienmērīga līmeņa apmetuma kārtas uzklāšanai. Izmēri: 6 mm x 3000 mm | gab. | 1
66 | ZM cementjava – uz cementa bāzes veidota cementjava. Stiprības klase M10. Grauda lielums ≤ 2 mm. Ugunsdrošības klase Eiro klase A1 (nedegošs). Paredzēta mūrēšanas, apmešanas un remonta darbiem. Teicama mehāniskā un klimatiskā noturība. Īpaši piemērota mitrām telpām. Pelēkā krāsā. Augsta hidrofobitāte un ūdens tvaika caurlaidība. Iepakojums: 25 kg | gab. | 1
Skrūves, uzgriežņi, naglas, dībeļi, uzgriežņi
67 | Naglas 100 mm | kg | 1
68 | Naglas 120 mm | kg | 1
69 | Naglas 150 mm | kg | 1
70 | Naglas 50 mm | kg | 1
71 | Dībeļnagla neilona, 60 x 8 mm | gab. | 1
72 | Dībeļnagla neilona, 100 x 8 mm | gab. | 1
73 | Dībeļnagla neilona, 60 x 6 mm | gab. | 1
74 | Dībeļnagla neilona, 40 x 6 mm | gab. | 1
75 | Dībeļnagla gremdgalva, 80 x 6 mm | gab. | 1
76 | Dībeļnagla neilona, 50 x 5 mm | gab. | 1
77 | Dībeļnagla neilona, 40 x 5 mm | gab. | 1
78 | Dībelis reģipša, neilona (Ø 14 * 23 mm) | gab. | 1
79 | Dībelis neilona, 30 x 6 mm | gab. | 1
80 | Dībelis, 25 x 6 mm | gab. | 1
81 | Skrūve montāžas, 11 mm/3,5 mm | gab. | 1
82 | Pašzeņķējošās skrūves saplāksnim, 4,2 x 75 | gab. | 1
83 | Skrūve reģipsim ar smalko vītni, 26 x 4 | gab. | 1
84 | Skrūve reģipsim ar rupjo vītni (Ø 3,5 * 32 mm) | gab. | 1
85 | Skrūve reģipsim ar smalko vītni (Ø 3,5 * 32 mm) | gab. | 1
86 | Skrūve reģipsim ar rupjo vītni (Ø 4,2 * 90 mm) | gab. | 1
87 | Skrūve 3,5 x 11 | gab. | 1
88 | Skrūve 3,5 x 25 | gab. | 1
89 | Skrūve M6 x 25 | gab. | 1
90 | Pašzeņķējošās skrūves saplāksnim, 4,2 x 55 | gab. | 1
91 | Uzgrieznis M6 | gab. | 1
92 | Uzgrieznis M8 | gab. | 1
93 | Uzgrieznis M12 | gab. | 1
94 | Vītņstienis ar metrisko vītni, 8 mm x 1000 mm | gab. | 1
95 | Vītņstienis ar metrisko vītni, 10 mm x 1000 mm | gab. | 1
Izolācijas materiāli
96 | Putupolistirols, Tenapors-Ekstra zilais "EPS150 - FS25", 50mm | m2 | 1
97 | Minerālvate 100 mm, akmens vate UNS 37 100 mm, plāksnes, iepakojums 5,95 m2 | iepakojums | 1
98 | Minerālvate 50 mm, ISOVER KT 40 50 mm, ruļļos, iepakojums 17,08 m2 | iepakojums | 1
99 | Akmens vate, PAROC UNS(IL), 50 x 610 x 1220, loksnēs, iepakojums 10,42 m2 | iepakojums | 1
100 | Armēšanas siets, stiklšķiedras, dzeltens, 145 g, 1 × 50 m | gab. | 1
Piekaramo griestu sistēmas komplektācija
101 | Piekaramo griestu iekares komplekts paredzēts iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai. Garums: 300 mm | gab. | 1
102 | Piekaramo griestu iekares komplekts paredzēts iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai. Garums: 600 mm | gab. | 1
103 | Perimetru līste L veida – paredzēta iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai, 19 x 24; garums: 3000 mm, balta | gab. | 1
104 | Nesošā līste, paredzēta iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai; garums: 3600 mm | gab. | 1
105 | Šķērslīste, paredzēta iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai; garums: 1200 mm | gab. | 1
106 | Šķērslīste, paredzēta iekaramo griestu konstrukcijas veidošanai; garums: 600 mm | gab. | 1
107 | Minerālšķiedras griestu plātne, montējama piekārto griestu sistēmā; izmēri: 600 x 12 mm | gab. | 1
OSB plātnes, finieris, kokskaidu plātnes, laminētas mēbeļu plātnes
108 | OSB-3 mitrumizturīga plātne, 8 mm, 1250 x 2500 mm | gab. | 1
109 | OSB-3 mitrumizturīga plātne, 6 mm, 1250 x 2500 mm | gab. | 1
110 | OSB-3 mitrumizturīga plātne, 12 mm, 1250 x 2500 mm | gab. | 1
111 | OSB-3 mitrumizturīga plātne, 22 mm, 1250 x 2500 mm | gab. | 1
112 | Finieris, 4 mm, 1250 x 2500 mm | gab. | 1
113 | Finieris, saplāksnis bērza EXT 18 x 1220 x 2440 grīdām | gab. | 1
114 | Finieris, saplāksnis bērza BB/WG 4 x 1250 x 2500 | gab. | 1
115 | Preskartona plātne, 3,5 mm, 1200 x 2400 mm | gab. | 1
Instrumenti, palīgmateriāli
116 | Krāsotāju lente, balta, 60°C, 50m:19mm | gab. | 1
117 | Krāsotāju lente, balta, 60°C, 50m:25mm | gab. | 1
118 | Krāsotāju lente, balta, 60°C, 50m:30mm | gab. | 1
119 | Krāsotāju lente, balta, 60°C, 50m:50mm | gab. | 1
120 | Aizsargplēve, 50 m2 | gab. | 1
121 | Slīpēšanas siets, slīpsiets 110 * 280 mm | gab. | 1
122 | Smilšpapīrs 60 | m2 | 1
123 | Smilšpapīrs 80 | m2 | 1
124 | Smilšpapīrs 100 | m2 | 1
125 | Smilšpapīrs 150 | m2 | 1
126 | Ota krāsošanai, plakana, 3/4" | gab. | 1
127 | Ota krāsošanai, plakana, 30.sērija | gab. | 1
128 | Krāsošanas rullis, poliakrila, 8mm/48mm/25cm | gab. | 1
129 | Krāsošanas rullis, lakai, Nylonplus, 6mm/48mm/18cm | gab. | 1
130 | Krāsošanas rullis, Moltopren, 10 cm | gab. | 1
131 | Krāsošanas rullis, Moltopren, 5 cm | gab. | 1
132 | Krāsošanas rullis, Moltopren, 18 cm | gab. | 1
133 | Krāsotāju respirators, maska pretputekļu ar vent. FFP2 | gab. | 1
134 | Darba cimdi, kokvilnas, ar pumpiņām no vienas puses | pāris | 1
135 | Rīvdēlis, 13 x 27 cm | gab. | 1
136 | Metāla šķēres, taisnās | gab. | 1
137 | Universāls nazis, ar fiksatoru, izbīdāmo asmeni un gumijas rokturi, platums 18 mm | gab. | 1
138 | Naža asmens, platums 18 mm | gab. | 1
139 | Plakanknaibles, 160 mm | gab. | 1
140 | Plakanknaibles, 145 mm | gab. | 1
141 | Sānknaibles, 160 mm | gab. | 1
142 | Sānknaibles, 145 mm | gab. | 1
143 | Plakanknaibles, izliektas, 160 mm | gab. | 1
144 | Plakanknaibles, izliektas, 145 mm | gab. | 1
145 | Skrūvgriežu komplekts, 12 daļīgs | kompl. | 1
146 | Atslēgu komplekts, seškanšu T10-50 CV180 mm, 9 gab. | kompl. | 1
147 | Atslēgu komplekts, seškanšu 1.5-10mmCV220 mm, 9 gab. | kompl. | 1
148 | Roratslēga 1" | gab. | 1
149 | Stelatslēga 0-50 mm | gab. | 1
150 | Atslēgu komplekts, M 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22 | kompl. | 1
151 | Līmeņrādis, ar trijiem indikatoriem, 800 mm | gab. | 1
152 | Krustiņskrūvgrieža uzgaļi elektriskajam skrūvgriezim, dažādi komplektā | kompl. | 1
153 | Rokas zāģis, ar rūdītiem zobiem, 450 mm | gab. | 1
154 | Āmurs, koka kāts, 500 gr. | gab. | 1
155 | Āmurs, koka kāts, 800 gr. | gab. | 1
156 | Veseris, 5 kg | gab. | 1
157 | Veseris, 8 kg | gab. | 1
158 | Celtniecības nazis, nerūsējošā tērauda | gab. | 1
159 | Metāla zāģis ar rāmi | gab. | 1
160 | Rulete – metramērs, 8 m | gab. | 1
161 | Divpusējā līmlente, platums apt. 50 mm, garums 5 m | gab. | 1
162 | Divpusējā līmlente, platums apt. 20 mm, garums 5 m | gab. | 1
163 | Līmlente logu aizlīmēšanai, platums apt. 48 mm, garums 50 m | gab. | 1
164 | Logu pašlīmējošā blīvgumija, E profils, 9 x 4 mm | m | 1
165 | Logu pašlīmējošā blīvgumija, P profils, 9 x 5,5 mm | m | 1
166 | Smilšpapīrs, uz auduma pamatnes P 100 | m | 1
167 | Pobedīta urbis, 6 mm/100 mm | gab. | 1
168 | Pobedīta urbis, 8 mm/120 mm | gab. | 1
169 | Metāla urbis, 3 mm/61 mm | gab. | 1
170 | Metāla urbis, 6 mm/93 mm | gab. | 1
171 | Koka urbis, 8 mm/120 mm | gab. | 1
172 | Koka urbis, 10 mm/130 mm | gab. | 1
173 | Griezējdisks, metālam, 125 x 22.2 x 1.6 | gab. | 1
174 | Griezējdisks, dimanta, 125 x 22.2 x 5H | gab. | 1
175 | Darba cimdi, cūkādas | pāris | 1
Durvis
176 | Iekšdurvis, koka, 60 x 200 | gab. | 1
177 | Iekšdurvis, koka, 70 x 200 | gab. | 1
178 | Iekšdurvis, koka, 80 x 200 | gab. | 1
179 | Durvju apmale, 80 x 11 x 2250 | gab. | 1
180 | Durvju atslēga, iekaļamās atslēgas (Aizputes) | gab. | 1
181 | Durvju atslēgas cilindrs, BKS 27/27 mm, niķelēts | gab. | 1
182 | Durvju rokturis, Cello, hromēts | gab. | 1
Atslēgas, slēdzenes
183 | Durvju slēdzene, WC55/78 235 x 20 mm | gab. | 1
184 | Slēdzene, 156/F5, 5 atsl. | gab. | 1
185 | Slēdzenes cilindrs ar aizgriezni, 30/30 mm, hromēts | gab. | 1
186 | Serdenes cilindrs ar 3 slēdzenēm, 30/30 | gab. | 1
187 | Serdenes cilindrs ar 3 slēdzenēm, 35/35 | gab. | 1
188 | Serdenes cilindrs ar 3 slēdzenēm, 30/40 | gab. | 1
189 | Slēdzenes serdene, 60 mm (30x30), 5 atsl. | gab. | 1
190 | Slēdzenes serdene, 60 mm (30x30), ZINC BP, 5 atsl. | gab. | 1
191 | Slēdzene plastmasas durvīm, MP9171 CP hrom. | gab. | 1
Metāla izstrādājumi – leņķi, profili, loksnes, stieņi, armatūra, caurules
192 | Savienojuma plate, 40 x 160 x 2 | gab. | 1
193 | Savienojuma plate, 50 x 240 x 2 | gab. | 1
194 | Leņķis ar ribu, 70 x 70 x 55 x 2,5 | gab. | 1
195 | Leņķis ar ribu, 90 x 90 x 65 x 2,5 | gab. | 1
196 | Leņķis, 40 x 40 x 60 x 2 | gab. | 1
197 | Leņķis, 60 x 60 x 80 x 2 | gab. | 1
198 | Caurule melnā, ūdens un gāzes vadiem ø 25 mm | m | 1
Kokmateriāli, galdniecības izstrādājumi
199 | Brusa, 100 x 100 mm | m3 | 1
200 | Brusa, 50 x 100 mm | m3 | 1
201 | Brusa, 100 x 200 mm | m3 | 1
202 | Grīdas gulšņi, blankas 100 x 50 mm | m3 | 1
203 | Latas, neēvelētas, 50 x 50 mm | m3 | 1
204 | Dēļi, 100 x 25 mm | m3 | 1
205 | Dēļi, grīdas, spundēti, biezums no 32-38 mm*95-120 mm* 4000-6000 mm | m2 | 1
206 | Dēļi, 42-50 mm x 147-155 mm x 4000-6000 mm | m3 | 1
Līmes, šķīdinātāji, hermētiķi
207 | Krāsas šķīdinātājs, lakbenzīns Solve W, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
208 | Krāsas šķīdinātājs, lakbenzīns Unit EKO, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
209 | Krāsas šķīdinātājs, vaitspirts, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
210 | Krāsas šķīdinātājs, terpentīns, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
211 | Putu un pistoļu tīrītājs, paredzēts tikko uzklātu putu notīrīšanai, putu pistoles un tvertnes tīrīšanai. Piemērots virsmu notīrīšanai pirms putu vai silikona uzklāšanas. Tilpums 500 ml. | gab. | 1
212 | Hermētiķis, sanitārais silikons (bezkrāsains), 310 ml | gab. | 1
213 | Hermētiķis, akrila (balts vai cits tonis), 310 ml | gab. | 1
214 | Hermētiķis, mitrām virsmām, AQUFIX BS, 310 ml | gab. | 1
215 | Hermētiķis, sanitārais silikons, Penosil, 280 ml | gab. | 1
216 | Hermētiķis, jumta, Penosil, 310 ml | gab. | 1
217 | Hermētiķis, universālais silikons, Bostik, 300 ml | gab. | 1
218 | Hermētiķis, jumtam/bitumens, 310 ml | gab. | 1
219 | Hermētiķis, sanitārais silikons (balts vai cits tonis), 310 ml | gab. | 1
220 | Hermētiķis, balta poliuretāna mastika, Sikaflex FC, 300 ml | gab. | 1
221 | Celtniecības putas, Montāžas putas Penosil Standard | gab. | 1
222 | Šķīdinātājs, Nr.646, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
223 | Līme, PVA, fasējumā līdz 1 l | litrs | 1
224 | Līme stiklam, 4.54 silicone, 310 ml | gab. | 1
225 | Līme Super Attak 3 g | gab. | 1
226 | Paneļu flīžu līme, Super Tilecol 24A | kg | 1
227 | Flīžu līme problemātiskām virsmām, Cerasit CM 17 | kg | 1
Sienu konstrukciju, apmetumu apdares materiāli
228 | Tapetes flizelīna, mazgājamas, vizuāli daudzveidīgas, viegli ieklājamas un ātri nomaināmas tapetes dažādās krāsu un dizainu variācijas. Piemērotas dzīvojamām un sabiedriskām telpām ar nepastāvīgu gaisa temperatūru, pastiprinātu noslodzi vai mitrumu – virtuvēm, vannas istabām, uzgaidāmajām telpām, foajē, hallēm. Platums: 1,06 m, garums: 25,05 m | rullis | 1
229 | Tapetes vinila, mazgājamās tapetes ar daudzveidīgu faktūru, ļoti izturīgas, viegli mazgājamas un tīrāmas, 0,53 m x 15 m | rullis | 1
230 | Tapešu līme, paredzēta flizelīna tapešu līmēšanai, kam ir vienkārša uzklāšana ar rullīti vai tapešu līmēšanas piederumiem, koriģēšanas iespējas, vienkārši sagatavojama un lietojama, optimāla saķere; neitrāls Ph; tapetes ir iespējams viegli noņemt; iespējas uzklāt tieši uz sienas; lietošanai uz ģipša, kaļķa, cementa un krāsotiem apmetumiem; 300 g iepakojumā | gab. | 1
Grīdas segumi remonta darbiem
231 | Linolejs, pamatslānis PVC, kopējais biezums 2,4 mm | m2 | 1
232 | Linolejs, pamatne stikla šķiedra, aizsargslāņa biezums 0,55 mm | m2 | 1
233 | Linolejs, dažādi platumi: 2 m; 2,5 m; 3 m; 3,5 m; 4 m; kopējais biezums 2 mm | m2 | 1
234 | Linolejs, dažādi platumi: 2 m; 2,5 m; 3 m; 3,5 m; 4 m; kopējais biezums 3 mm | m2 | 1
235 | Lamināts, 32. klase, 1.šķira, 7 mm | m2 | 1
236 | Lamināts, 32. klase, 1.šķira, 8 mm | m2 | 1
237 | Zemlamināta izolācija, 3 mm | m2 | 1
238 | PVC grīdlīstes ar penāli | m | 1
239 | Flīzes grīdai, akmens masas grīdas flīzes; virsma matēta; nodilumizturīgas, noturīgas pret temperatūras svārstībām, salu; noturīgas pret ķīmiskām vielām un mazgāšanas līdzekļiem, kā arī traipu veidošanos; izmēri: 30 cm x 30 cm; krāsa: pelēka | m2 | 1
240 | Flīzes sienām, keramiskās sienas flīzes, 2.šķira, izmantojamas sienu flīzēšanai, mozaīku veidošanai; viegli kopjamas un mazgājamas; krāsa: krāsainas; izmēri: 20 cm x 25 cm | m2 | 1
241 | Linoleja līme, paredzēta iekšdarbiem, nav domāta darbam mitros apstākļos; izmantojama gan būvmateriālu salīmēšanai, gan linoleja līmēšanai; atšķaidīta ar ūdeni var tikt izmantota kā pretputekļu sastāvs cementa un betona virsmām; iepakojums – 20 kg spaiņos | gab. | 1
242 | Grīdlīste, PVC plastmasas, garums 2,5 m, krāsa: koka faktūra | gab. | 1
243 | Kreisais nobeigums, PVC plastmasas grīdlīstēm izmantojams kreisais nobeigums | gab. | 1
244 | Labais nobeigums, PVC plastmasas grīdlīstēm izmantojams labais nobeigums | gab. | 1
245 | Savienojums, plastmasas grīdlīstes savienojums, izmantojams divu grīdlīstu savienošanai | gab. | 1
246 | Stūris iekšējais, PVC iekšējais stūris | gab. | 1
247 | Stūris ārējais, PVC ārējais stūris | gab. | 1
248 | Flīžu šuvju aizpildītājjava, viegli izstrādājama un rūpnieciski sagatavota flīžu šuvju aizpildītājjava šuvju platumam no 2 līdz 8 mm. Izmantojama gan sienām, gan grīdām. Paredzēta iekšdarbiem. Smalka, gluda šuves virsma. Krāsa: pelēka. Iepakojums: 5 kg | gab. | 1
249 | Flīžu līme Fk, rūpnieciski sagatavota plānās kārtas flīžu līme noslogotām, stabilām virsmām. Paredzēta keramikas flīžu, plākšņu un attaukotu, necaurspīdīgu dabīgā akmens plākšņu līmēšanai gan sienām, gan grīdām. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem. Ar augstu sākotnējo saķeri, sala izturīga, slodzes izturīga, ar pagarinātu ieklāšanas laiku. Patēriņš: apm. 2,5 kg/m2. Iepakojums: 25 kg maisos | gab. | 1
250 | Flīžu līme Fke, elastīga paaugstinātas kvalitātes flīžu līme uz cementa bāzes ar samazinātu slīdi. Īpaši elastīga. Termoizturība līdz + 800 C. Izturīga pret temperatūras svārstībām. Augsta sākotnējā saķere. Bez rukuma un sprieguma. Sala izturīga, slodzes izturīga. Paredzēta sienām un grīdām, paredzēta arī apsildāmām grīdām, tāpat iekšdarbiem un ārdarbiem. Iepakojums: 25 kg maisos | gab. | 1
Santehnikas un siltumtehnikas materiāli, ventilatori
251 | WC sēdpods, kompakts ar izvadu | gab. | 1
252 | WC stiprinājums, WC podiem/izlietnēm | gab. | 1
253 | Izlietne, keramiskā, 55 cm x 42 cm | gab. | 1
254 | Jaucējkrāns, virtuves krāns PAFFONI Apollo APM 180 CR | gab. | 1
255 | Jaucējkrāns, izlietnes krāns, 150 mm snīpis (Liberty rokturi) | gab. | 1
256 | Jaucējkrāns, vienam ūdenim, FP123A, 1/2" keram.vent. | gab. | 1
257 | Jaucējkrāns, vannas maisītājs, komplektā: šļūtene 1.5 m, dušas klausule, dušas turētājs, ekscentriķi, snīpis 10 cm, F-A05, kartridža diametrs 35 mm | kompl. | 1
258 | Jaucējkrāns, sienas maisītājs, R3 Cross, snīpis: ''U'' 18 × 200 mm, krāsa: hroms | gab. | 1
259 | Apkures radiators, Purmo Compact 22 – 500 x 1000, 1764 W | gab. | 1
260 | Apkures radiators, Purmo Compact 22 – 500 x 1600, 2352 W | gab. | 1
261 | Stiprinājumi, sienas stiprinājumi radiatoriem Purmo Compact | kompl. | 1
262 | Kapara caurule, SANCO cietā kapara caurule 15 x 1 mm | m | 1
263 | Lodējams savienojums, kapara līkums 90G FF 15 x 15, īsais | gab. | 1
264 | Lodējams savienojums, kapara trejgabals F 15 x 15 x 15 | gab. | 1
265 | Noslēgventīlis, lodveida noslēg- ventīlis 1/2" | gab. | 1
266 | Noslēgventīlis, lodveida noslēg- ventīlis 3/4" | gab. | 1
267 | Noslēgventīlis, lodveida noslēg- ventīlis 1" | gab. | 1
268 | Lokanais ūdens pievads 1/2", 50 cm | gab. | 1
269 | Lokanais ūdens pievads 1/2", 100 cm | gab. | 1
270 | Lokanais ūdens pievads 1/2", 120 cm | gab. | 1
271 | Izlietnes sifons, 1/4 X 40 ar gofrēto izvadu | gab. | 1
272 | Izlietnes sifons ar gofru, VIEGA 1 1/2*50 | kompl. | 1
273 | Caurule, DN110, 1 m | gab. | 1
274 | Caurules veidgabals, līkums DN110, 45 gr. | gab. | 1
275 | Caurules veidgabals, līkums DN110, 30 gr. | gab. | 1
276 | Caurules veidgabals, uzmava DN110 | gab. | 1
277 | Caurules veidgabals, korķis DN110 | gab. | 1
278 | Caurules veidgabals, T-gabals DN110, 45 gr. | gab. | 1
279 | Caurules veidgabals, labošanas uzmava caurule-caurule DN110 (kods 17009900) | gab. | 1
280 | Caurules veidgabals, revīzija iekš. kan. DN110 | gab. | 1
281 | Caurules veidgabals, pāreja Dn50/40 | gab. | 1
282 | Gumijas pāreja, pāreja no ķeta uz plastm. DN75 ar gum. manžeti Wav | gab. | 1
283 | Caurules pāreja, pāreja no ķeta uz plastm. DN110 ar gum. manž. | gab. | 1
284 | Caurules pāreja, PVC remontuzmava DN110 spiedvadam WAVIN | gab. | 1
285 | Atgaisotājs, vertikālais 1/2'' Flexvent | gab. | 1
286 | Vītņu pakojums, Unipak vītņu pakošanai 360 gr. | gab. | 1
287 | Slīdsmēre PVC caurulēm, Super Glidex slīdsmēre PVC kanaliz. caur., 400 gr. | gab. | 1
288 | Dušas pievads ar klausuli, 150 cm | gab. | 1
Stiprinājumi
289 | Izlietnes turētājs, /84/140 | gab. | 1
290 | Trose, 2 mm | m | 1
291 | Čaula, 3 mm, T-3 | gab. | 1
292 | Āķis, S veida āķis, 4.0 mm | gab. | 1
293 | Stūra leņķis, 2.5x40x40x140 300-009 | gab. | 1
294 | Viegls leņķis cinkots, 2.5x20x55x55 | gab. | 1
295 | Spriegotājāķis, 5x70 | gab. | 1
296 | Spriegotājāķis, 8x110 | gab. | 1
297 | Spriegotājāķis, 10x125 | gab. | 1
298 | Spriegotājāķis, 6x110 | gab. | 1
299 | Karabīne, 8x80 | gab. | 1
300 | Cilpuzgrieznis, M8 | gab. | 1
301 | Troses žņaugs, 5 mm | gab. | 1
Elektromateriāli
302 | Automāt. slēdzis, 1C16A | gab. | 1
303 | Automāt. slēdzis, 1C25A | gab. | 1
304 | Automāt. slēdzis, 3C16A | gab. | 1
305 | Automāt. slēdzis, 3C32A | gab. | 1
306 | Zem apmetuma slēdzis, 2 polu | gab. | 1
307 | Zem apmetuma slēdzis, 1 pola | gab. | 1
308 | Drosele, T8 F18-58W | gab. | 1
309 | Drosele, 36W | gab. | 1
310 | Konektors, RJ11 telef. | gab. | 1
311 | Konektors, RJ45 dat. | gab. | 1
312 | Sadalītāj ligzda, 3-viet., 16A | gab. | 1
313 | Dubultā rozete v/a-a/z, Domino Lexsel | gab. | 1
314 | Nozarkārba, IP65 241x180x175 mm | gab. | 1
315 | Nozarkārba v/a, I12 IP55 85x85x37 mm | gab. | 1
316 | Reģipša kārba, dziļā | gab. | 1
317 | Montāžas kārba, z/a 1-V D68 H40 | gab. | 1
318 | z/a kārba, z/a betonam | gab. | 1
319 | Ventilators ar žalūzijām, Ektra Ø120 mm | gab. | 1
320 | Kabelis, OMY 3x1.5 mm2 | t/m | 1
321 | Kabelis, OMY 3x2.5 mm2 | t/m | 1
322 | Kabelis, NYM 3x1.5 mm2 | t/m | 1
323 | Kabelis, NYM 3x2.5 mm2 | t/m | 1
324 | Kabelis, EUROSAFE 2x1.0+0,8 mm2 E30 | m | 1
325 | Kabelis, vājstrāvas kabelis 18x0,75 | m | 1
326 | Plastm.savilces, 280x7,6 mm | iepak. | 1
327 | Izolācijas lenta, 33/19 tesa PVH, zaļa | gab. | 1
328 | Spaiļu klemju bloks, 16 mm2 | gab. | 1
329 | Spaiļu klemju bloks, 10 mm2 | gab. | 1
330 | Izolācijas lenta, PHV 20 m 19x0.13 mm, melna | gab. | 1
331 | Gaismas panelis, SMD 6W 300K, apaļš | gab. | 1
332 | Dienas gaismas armatūra, RUBIN/TORINO 4x36 w | gab. | 1
333 | Armatūra zem apmetuma, LED 60x60 cm, 40 w | gab. | 1
334 | Armatūra virs apmetuma, LED 60x60 cm, 40 w | gab. | 1
335 | Dienas gaismas armatūra, iebūvēta, 4x18 w | gab. | 1
336 | Spuldze, 2x36W 220V IP20 SFT 420N | gab. | 1
337 | Spuldze lum., TL5 HE 14w/840 | gab. | 1
338 | Spuldze lum., 18/3 lumilux | gab. | 1
339 | Spuldze, 40x 230V E27 (svece) | gab. | 1
340 | Spuldze, Brillinght E27 LED 8W 220-240 V 230 3000K 640Lum Art.20104083 | gab. | 1
341 | Spuldze, LED 10W E27 | gab. | 1
342 | Spuldze, LED 12W E27 | gab. | 1
343 | Kvēlspuldze, B35 25W E14 220V | gab. | 1
344 | Kvēlspuldze, C35 60W E14 220v | gab. | 1
345 | Spuldze, PHILIPS PL-T/4P 26W/830 | gab. | 1
346 | Spuldze, LED 7W GU10-WW 500 Lm | gab. | 1
347 | Spuldze, T8 F 36M/830 Sylvania Warm | gab. | 1
348 | Spuldze, T5-8W 2700K luminisc | gab. | 1
349 | Spuldze, OSRAM VIALOX 4Y NAV-T 70W SUPER 4Y | gab. | 1
350 | Luminiscences spuldze, neintegrēta 26W/830 PL | gab. | 1
351 | Luminiscences spuldze, neintegrēta 13W/830 PL | gab. | 1
352 | LED prožektors ar sensoru, 20W | gab. | 1
Elektriskie instrumenti
353 | Fēns, gaisa tilpums 240/450 l/min. gaisa temperatūra 300/500 °C 1600 w | gab. | 1
354 | Leņķa slīpmašīna, 125 mm, griezes moments: 3 Nm, apgr. 10.000/min, 750w | gab. | 1
355 | Leņķa slīpmašīna, 230 mm | gab. | 1
356 | Triecienurbjmašīna SDS, 13 Nm, apgr. pie nom. slodz. 860/min., jauda 1000w | gab. | 1
357 | Urbjmašīna, 6 Nm, apgr. pie nom. slodz. 2400/min. patrona 1-13 mm, jauda 400w | gab. | 1
358 | Akumulatora skrūvgriezis, griedz. mom. 14-28 Nm, patr. 1-10 mm LI-ion | gab. | 1
359 | Akumulatora triecienurbjmašīna, 18v, griez. mom. 24-48 Nm, patr.1.5-13 mm | gab. | 1
360 | Figūrzāģis, -45°/+45°, svārstības brīvg. 900 - 3300/min., 570w | gab. | 1
361 | Ripzāģis, 190x30, tukšg.apgr. 4200 /min., -45°/+45°, 1400W | gab. | 1
Benzīna instrumenti un piederumi
362 | Zāles pļāvējs, dzinējs Briggs @ Stratton Powerbuild, dzinēja tilpums ne mazāks kā 344 cm, maks.jauda ne mazākā kā 6.6Kw pie 2900 apgr./min., degvielas bākas tilpums ne lielāks kā 97 cm, pļaušanas augstums no 25-70 mm, augstums regulācija ne mazāk kā divi, mulčēšana un izmešana uz sāniem, automātiskā transmisija uz priekšu/atpakaļ; 3/1, ātrums uz priekšu min/max; 0/8.3 km/h, svars ne lielāks kā 295 kg, aparāta izmēri; 206x104x107 cm | gab. | 1
363 | Litija smēre, 400 gr. | gab. | 1
364 | Sliede benzīnzāģim, 325/56/1.5 mm | gab. | 1
365 | Ķēde benzīnzāģim, 33 cm 13” un 1,5 mm | gab. | 1
Kopā bez PVN: |  |  |  |  | 0
* Pretendents drīkst piedāvāt analogu būvmateriālu veidu, kāds minēts tehniskajā specifikācijā.
** Pretendentam jāpierāda piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām, norādot konkrētus preces parametrus, kā arī preces nosaukumu un ražotāju.
1. Tehniskajā specifikācijā ir norādīts prognozējamais preču sortiments. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču veidus. Preču ražotājs un nosaukums norādīts informatīvā nolūkā, lai iegūtu priekštatu par preces tehnsikajām īpašībām.
2. Pasūtītājam līguma darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, tehniskajā specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt, piemērojot patstāvīgo atlaidi __ % apmērā (aizpilda pretendents, ja atlaide tiek piedāvāta).
3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Preces ekvivalence tiks vērtēta, ņemot vērā preces tehniskos parametrus.
4. Pretendents apliecina, ka piedāvāto preci atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tā ir paredzēta attiecīgajam pielietojumam, tā nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulai Nr.305/2011 (ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK), Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Latvijas valsts standartiem. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, precei ir jābūt ar CE zīmi vai nodrošinātai ar ražotāja sastādītu standartā noteikto atbilstību apliecinošo dokumentu vai arī jābūt ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu.
5. Preces piegāde notiek darba dienās, atsevišķās preču partijās. Prece tiek izsniegta pretendenta tirdzniecības vietā vai atbilstoši pasūtītāja pieprasītajam daudzumam un sortimentam piegādāta pasūtītāja atrašanās vietās Pasta ielā 1, Jēkabpilī, vai Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Madonas novadā (piegāde uz pasūtītāja atrašanās vietu tiek nodrošināta ar pretendenta transportu, nepieprasot par piegādi papildus samaksu).
Ar šo apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ietverot visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma cenu noteikšanu, transportēšanu, kā arī citām izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi, u.c. saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), neieskaitot PVN.
| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds